**Raccord décalé**

De 12 mm, standard

M1/2" - M3/4", L.60 mm, 2 pièces

Référence: **856027.2P**

Descriptif CCTP

Raccord décalé standard.

M1/2" - M3/4".

Entraxe 12 mm, L.60 mm.

Rosace Ø 70.

Laiton massif.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.