**Dosseret WC confort**

Structure Inox poli brillant UltraPolish

Polyuréthane noir

Référence: **510629**

Descriptif CCTP

Dosseret WC confort, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Structure en Inox 304 bactériostatique poli brillant UltraPolish.

Dossier WC souple en polyuréthane.

Tube Ø 25 x 1,2 mm.

Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.

Caches Inox 304.

Dimensions : 150 x 580 x 173 mm.

Garantie 30 ans.

Marqué CE.