**Distributeur de savon mural, 0,5 litre**

Rectangulaire

Inox 304 poli brillant

Référence: **6583**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon liquide rectangulaire mural.

Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.

Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l’eau).

Finition inox 304 poli brillant, bactériostatique.

Épaisseur inox : 1 mm.

Contenance : 0,5 litre.

Dimensions : 108 x 108 x 142 mm.

Distributeur de savon mural garanti 30 ans.