**Douchette hygiène pour lave-bassin**

Référence: **434182**

Descriptif CCTP

Douchette à bouton poussoir M1/2".

Douchette en laiton chromé et polypropylène blanc.

À compléter avec un crochet mural en laiton chromé (réf. 1585).