**Bec universel col de cygne**

F3/4"

L.250 mm, H.170 mm

Référence: **965252**

Descriptif CCTP

Bec orientable sur plage.

Laiton massif chromé.

Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

F3/4'', L.250 mm, H. 170 mm.

Garantie 30 ans.