**Bec universel horizontal**

F3/4"

L.200 mm, H.130 mm

Référence: **945202**

Descriptif CCTP

Bec orientable mural.

Laiton massif chromé.

Brise-jet régulé à 3 l/min.

F3/4", L.200 mm, H.130 mm.

Garantie 30 ans.