**Raccord excentré**

De 32 mm

M1/2" - M3/4", L.58 mm, rosace Ø 50, 2 pièces

Référence: **852027.2P**

Descriptif CCTP

Raccord excentré contre-coudé de 32 mm.

M1/2" - M3/4".

L.58 mm, rosace Ø 50.

Laiton massif.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.