**Raccord colonnette**

Excentré de 50 mm, MM

M1/2" - M3/4", 2 pièces

Référence: **878027.2P**

Descriptif CCTP

Raccord colonnette excentré de 50 mm.

H.100 mm, Ø 14.

M1/2" - M3/4".

Laiton massif.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.