**Tube PVC avec clapet antiretour**

Pour distributeur de savon temporisés

Référence: **729TUB**

Descriptif CCTP

Tube PVC avec porte clapet antiretour et clapet antiretour.

Pour mécanisme de pompe de distributeur de savon.

Compatible avec les distributeurs de savon 729XXX vendus avant 01/2025.

Dimension du tube : 1200 mm.