**Raccord rapide BIOFIL M1/2''**

Pour raccordement M1/2"

Référence: **820123**

Descriptif CCTP

Raccord rapide M1/2" pour tous les raccordements en M1/2" (flexibles de douche…).

Installation rapide et aisée du dispositif de filtration.

Garantie 30 ans.