**Cartouche céramique Ø40**

Cartouche avec embase

Sans limiteur de débit

Référence: **N109AG75**

Descriptif CCTP

Cartouche céramique classique Ø40 avec embase, sans limiteur de débit.

Pour gammes de mitigeurs à douchette extractible :

- 2211, 2211L (modèles vendus à partir de 12/2017)

Pour gammes de mitigeurs de douche :

- 2239, 2239S

- 2252S (modèles vendus jusqu'à 04/2023)

- 2539, 2539S

- 2739, 2739S, 2739T, 2739TS

Pour gammes de cuisines professionnelles :

- 5526