**Kit de serrage**

Avec tiges filetées L.75 mm

Pour gammes 2210/2520 et 2620

Référence: **2520SES**

Descriptif CCTP

Kit de serrage pour mitigeurs de lavabos.

Kit avec 2 tiges filetées L.75 mm.

Pour gammes 2210, 2520 et 2620.