**Filtre à tamis**

10 pièces

Référence: **60440.10P**

Descriptif CCTP

Filtre à tamis maille 0,3 mm pour écrou 3/8.

Livrés par 10 pièces.