**Ensemble dôme et membrane**

Livré par 2 pièces

Pour bonde (réf. 621W)

Référence: **621001W.2P**

Descriptif CCTP

Dôme et godet en Polypropylène blanc. Membrane en silicone.

Livré par 2 pièces.

Pour réf. 621W.